АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 2

| г.Сураж, Брянская область Наименование территориального образования субъекта РФ | «11» марта 2016 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта ГБПОУ СПК им. А.С. Пушкина»

1.2. Адрес объекта 243500, Брянская область, г.Сураж, ул.Ленина, 50

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1561 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1664 кв.м

1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта 2006 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __июнь 2020г.____, капитального 2030г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Суражский педагогический колледж им. А.С. Пушкина», ГБПОУ СПК им. А.С. Пушкина

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  Россия, 243500, Брянская область, г.Сураж, ул. Октябрьская, д.81

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Общежитие осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими целями:

проживание обучающихся колледжа.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка «РДК» маршрутное такси № 1

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционная), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (К, О, Г, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (О, Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (О, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (О, Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (О,Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (О, У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (О, Г, У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен полностью для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и с нарушением умственного развития.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Устройство съездов на площадку, установка визуальной информации, тактильных обозначений |
| 2 | Вход (входы) в здание | Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, установка светового и звукового маяков |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Установка тактильных табличек и направляющих полос |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Необходимо внести изменения в программу, изготовление и установка табличек |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара, мест отдыха (лавочки) |
| 8. | Все зоны и участки | Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2020 г.г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – объект доступен полностью для всех категорий инвалидов и МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования, архитектуры

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

surazhspk.narod.ru.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Поэтажные планы, паспорт БТИ ___план эвакуации________	на _____3_____ л.

Руководитель рабочей группы

заместитель директора по АХР      _____________ С.П. Мурашко

Члены рабочей группы:

специалист по охране труда ________________ Н.В. Хаустова

социальный педагог ______________ С.В. Филипенко

заместитель директора по учебной работе _________________ О.В. Романцова

экономист _____________ М.В. Лакеенко

председатель ПК студентов ________________ Н.Н. Витюгова

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

председатель Суражской районной общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов ________________ В.Н. Власенко

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Сураже Брянской области.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 2 от «11» марта 2016 г.

I.  Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

общежития ГБПОУ СПК им. А.С. Пушкина,

243500, Брянская область, г.Сураж, ул. Ленина, д.50

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | Нарушений нет | все | Оборудование доступными элементами информации об объекте | Установка средств информации на объекте |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть |  |  | Отсутствуют визуальная информация, тактильные обозначения | К, С, Г | Оборудовать маршрут движения тактильными средствами | Установка визуальной информации, тактильных обозначений |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Нет |  |  | _ |  | _ |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Нет |  |  | имеется | К | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | Есть |  |  | Не оборудована знаком | Все | Оборудовать | Установить знак |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения. Отсутствие мест отдыха на участке | все | Установить средства информацион-ной поддержки на всех путях движения МГН. Организовать места отдыха на участке | Установка средств информацион-ной поддержки. Оборудования мест отдыха на участке |

I Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДП-И (все) |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна условно

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 2 от «11» марта 2016 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

общежития ГБПОУ СПК им. А.С. Пушкина,

243500, Брянская область, г.Сураж, ул. Ленина, д.50

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Нет |  |  | _ |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | имеется | К | - |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Тамбур | Есть |  |  | _ |  | _ |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Вход приспособлен для МГН | О, Г, У, К | Привести в соответствие с нормативами | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДП-И (О,Г,У) |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна условно

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 2 от «11» марта 2016 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

общежития ГБПОУ СПК им. А.С. Пушкина,

243500, Брянская область, г.Сураж, ул. Ленина, д.50

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть |  |  | Отсутствуют тактильные обозначения | С | Установка тактильных табличек, направляющих поручней | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Нет |  |  | _ |  | _ |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | есть |  |  | _ |  | _ |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет |  |  | _ |  | _ |  |
| 3.5 | Дверь | Есть |  |  | - |  | - |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | - |  | _ |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | _ |  | _ |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | ДП-И (О, Г, У) |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна условно.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 2 от «11» марта 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

общежития ГБПОУ СПК им. А.С. Пушкина,

243500, Брянская область, г.Сураж, ул. Ленина, д.50

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть |  |  | Отсутствуют тактильные обозначения | С | Установка тактильных табличек и направляющих полос | Текущий ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Есть |  |  | Отсутствуют тактильные обозначения | С | Установка тактильных табличек и направляющих полос | Текущий ремонт |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет |  |  | _ |  | _ |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет |  |  | _ |  | _ |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет |  |  | _ |  | _ |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | _ |  | _ |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания | ДП-И (О, Г,К, У) |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна условно

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 2 от «11» марта 2016 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

общежития ГБПОУ СПК им. А.С. Пушкина,

243500, Брянская область, г.Сураж, ул. Ленина, д.50

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Заменить унитазы (h 50 см), отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни | все | Привести в соответствие с нормативами | Текущий ремонт, |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | Нет |  |  | _ |  | _ |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  | _ |  | _ |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | _ |  | _ |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (О,Г,С,У) ДЧ-И (К) |  |  | Текущий ремонт, привести в соответствие с нормативами |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна условно

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 2 от «11» марта 2016 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

общежития ГБПОУ СПК им. А.С. Пушкина,

243500, Брянская область, г.Сураж, ул. Ленина, д.50

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | Есть |  |  | Нарушений нет |  | _ |  |
| 6.2 | Акустические средства | Нет |  |  | Нет звонка для вызова дежурного | Г | Установить звуковое оповещение | Техническое решение |
| 6.3 | Тактильные средства | Нет |  |  | Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом | С | Изготовить и установить таблички | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | _ |  | _ |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДП-И (О, У) |  |  | Текущий ремонт и индивидуальное техническое решение |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на объекте имеется звуковая система оповещения о пожаре